Technische specificaties:							 Stretchtent 14x5 m

Afmetingen			  Oppervlaktes 			  Materiaal

Breedte			  5.00 m	  Buitenkant		  70 m2	  Houten palen of aluminium palen

Diepte			 14.00 m	  Binnenkant		  70 m2	  Zwarte scheerlijnen

Hoogte 			  4.00 m	  Minimale opbouwruimte	  16x7m

Hoogte opening		  2.25 m	  Aantal personen: 	  30 t/m 55

Veiligheid			 Bevestiging			 Kleuren

Windkrachten tot		8	 Grondpennen 80cm		 Chino (zandkleur)

Brandblussers 		2	 Minimaal aantal		    14	 Full Colour op aanvraag

of

Ballastblokken		    14

Tijden

Opbouw tijd		90 - 120

Afbouw tijd		45 - 60

Team 			2 pers.

Certificaten

Windbelasting en brandcertificaat op aanvraag beschikbaar

_______

Tentdoek

Voor de stretchtent wordt een high tech stof gebruikt die waterdicht en windbestendig is. Ook is de stof brandwerend en voldoet de tent aan alle aan veiligheidsnormen zoals omschreven in het Tentboek/conform NEN 8020-41

Toebehoren
Indien u bij ons een stretchtent huurt kunt u er ook voor kiezen om de aankleding en aanvullende faciliteiten door ons te laten verzorgen.